## AT1
TENSÃO [V] | INCERTEZA [V] | POTÊNCIA DETECTOR [µW] | INCERTEZA [µW] | POTÊNCIA LASER [µW] | λ LASER [nm]
0 | 0.1 | 794.6 | 27.811 | 1001 | 1550
0.5 | 0.1 | 799.9 | 27.9965
1 | 0.1 | 795.5 | 27.8425
1.5 | 0.1 | 743.2 | 26.012
2 | 0.1 | 566 | 19.81
2.5 | 0.1 | 375.4 | 13.139
3 | 0.1 | 175.5 | 6.1425
3.5 | 0.1 | 40.1 | 1.4035
4 | 0.1 | 5.1 | 0.1785
4.5 | 0.1 | 0.71 | 0.024852
5 | 0.1 | 0.11 | 0.003852

## AT2
TENSÃO [V] | INCERTEZA [V] | POTÊNCIA DETECTOR [µW] | INCERTEZA [µW] | POTÊNCIA LASER [µW] | λ LASER [nm]
0 | 0.1 | 788.7 | 27.6045 | 1001 | 1550
0.5 | 0.1 | 781.4 | 27.349
1 | 0.1 | 754.8 | 26.418
1.5 | 0.1 | 682.3 | 23.8805
2 | 0.1 | 546.2 | 19.117
2.5 | 0.1 | 332.4 | 11.634
3 | 0.1 | 132.3 | 4.6305
3.5 | 0.1 | 44.7 | 1.5645
4 | 0.1 | 9.9 | 0.3465
4.5 | 0.1 | 0.9 | 0.031502
5 | 0.1 | 0.1 | 0.003502

## AT3
TENSÃO [V] | INCERTEZA [V] | POTÊNCIA DETECTOR [µW] | INCERTEZA [µW] | POTÊNCIA LASER [µW] | λ LASER [nm]
0 | 0.1 | 819.8 | 28.693 | 1001 | 1550
0.5 | 0.1 | 817.3 | 28.6055
1 | 0.1 | 798 | 27.93
1.5 | 0.1 | 734.5 | 25.7075
2 | 0.1 | 591.3 | 20.6955
2.5 | 0.1 | 377.6 | 13.216
3 | 0.1 | 179 | 6.265
3.5 | 0.1 | 54.2 | 1.897
4 | 0.1 | 10.6 | 0.371
4.5 | 0.1 | 1.6 | 0.056002
5 | 0.1 | 0.1 | 0.003502

## AT1_AT2_1V
TENSÃO AT1 [V] | TENSÃO AT2 [V] | INCERTEZA [V] | POTÊNCIA DETECTOR [µW] | INCERTEZA [µW] | POTÊNCIA LASER [µW] | λ LASER [nm]
0 | 1 | 0.1 | 811.9 | 28.4165 | 1200 | 1550
0.5 | 1 | 0.1 | 817.5 | 28.6125
1 | 1 | 0.1 | 813.6 | 28.476
1.5 | 1 | 0.1 | 766.9 | 26.8415
2 | 1 | 0.1 | 613.4 | 21.469
2.5 | 1 | 0.1 | 395.5 | 13.8425
3 | 1 | 0.1 | 164 | 5.74
3.5 | 1 | 0.1 | 43.8 | 1.533
4 | 1 | 0.1 | 6.17 | 0.21595
4.5 | 1 | 0.1 | 0.71 | 0.024852
5 | 1 | 0.1 | 0.0862 | 0.003019

## AT1_AT2_2V
TENSÃO AT1 [V] | TENSÃO AT2 [V] | INCERTEZA [V] | POTÊNCIA DETECTOR [µW] | INCERTEZA [µW] | POTÊNCIA LASER [µW] | λ LASER [nm]
0 | 2 | 0.1 | 573.7 | 20.0795 | 1200 | 1550
0.5 | 2 | 0.1 | 577.8 | 20.223
1 | 2 | 0.1 | 575.7 | 20.1495
1.5 | 2 | 0.1 | 536.1 | 18.7635
2 | 2 | 0.1 | 436.3 | 15.2705
2.5 | 2 | 0.1 | 272.2 | 9.527
3 | 2 | 0.1 | 119.1 | 4.1685
3.5 | 2 | 0.1 | 25.2 | 0.882
4 | 2 | 0.1 | 4.655 | 0.16293
4.5 | 2 | 0.1 | 0.5032 | 0.017614
5 | 2 | 0.1 | 0.06966 | 0.0024401